Приложение 1 к договору № ___________ от _______________ г.

| СОГЛАСОВАНО: Директор ______________ / ______________ / «____»_________________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «ИКЦ «Паритет» ______________ / В.Г. Гурьев «____»_________________ 20__ г. |
| --- | --- |

Программа обследования

строительных конструкций здания

____________________________________________________________________________ , расположенного по адресу: ____________________________________________________ .

1. Цели обследования:

- выявление технического состояния и определение несущей способности строительных конструкций;

- выдача заключения по комплексному обследованию;

- выдача рекомендаций на устранение выявленных дефектов.

2. Состав работ:

2.1. Анализ имеющейся технической документации.

2.2. Проверка наличия и состояния эксплуатационной документации.

2.3. Рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции: уточнение фактических и прогнозируемых постоянных нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком, сопоставление соответствия сведений о технологических нагрузках с фактическими.

2.4. Проверка состояния конструкций:

- внешний осмотр конструкций, узлов и элементов;

- обследование строительных конструкций:

- необходимые обмеры конструкций;

- выявление соответствия фактических размеров сечений конструкций и соединений, их пространственного положения в расчетно-конструктивной схеме и проектной документации;

- выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций;

- фотографирование дефектов и повреждений конструкций;

- оценка дефектов и повреждений с точки зрения опасности разрушения конструкций;

- определение прочностных характеристик железобетонных и каменных конструкций неразрушающим методом;

- составление ведомостей дефектов с общими указаниями по их устранению.

2.5. Составление заключения о техническом состоянии обследованных конструкций.

3. Порядок работ Подрядчика по объекту, обеспечение доступа к конструкциям, согласование времени – согласно договору.

4. Специальные мероприятия:

- усиление конструкций с целью исключения потери устойчивости конструкций выполняется по отдельному договору специализированной организацией.

5. Отчет предоставляется Заказчику в одном экземпляре.

6. Сроки выполнения работ – согласно договору.

Программу составил,

Ведущий эксперт					___________________ /____________/